Przetarg nieograniczony na wymianę słupów oświetleniowych w Parku Miejskim w Rawie Mazowieckiej

                                                                                                              Załącznik Nr 2

PRZEDMIAR

Roboty elektryczne

Do obliczenia kosztów i cen robót przyjęto:

          -    kosztorysową stawkę roboczogodziny w wysokości               ........................ zł/rg

· wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w wysokości  ........................  %

· wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w wysokości               ........................  %

· wskaźnik narzutu zysków w wysokości                                  .........................  %

                                                                                                  ................................................

                                                                                                 podpis i pieczęć Wykonawcy

Rawa Mazowiecka, marzec 2008 r.

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł (5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Roboty elektryczne – demontażowe Park miejski w Rawie Maz.

	1

d.1
	KNNR 5 0701-02
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	m3
	27.000
	
	

	2

d.1
	KNNR 9 1005-
 03
	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
	kpl
	30.000
	
	

	3

d.1
	KNNR 9 1006- 06
	Demontaż tabliczek bezpieczeństwa
	szt
	30.000
	
	

	4

d.1
	KNNR 9 0803- 08
	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych
	m
	90.000
	
	

	5

d.1
	KNNR 9 1001- 08
	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg
	szt
	30.000
	
	

	6

d.1
	KNNR 5 1302 – 03
	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	odc.
	30.000
	
	

	2
	Montaż i podłączenie słupów

	7

d.2
	KNNR 5 1007- 02
	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
	kpl.
	30.000
	
	

	8

d.2
	KNNR 5 1008- 01
	Montaż opraw stykowych na słupach
	kpl.
	30.000
	
	

	9

d.2
	KNNR 5 1003- 01
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika
	kpl. przew.
	30.000
	
	

	10

d.2
	KNNR 9 0806- 01
	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych
	szt.
	42.000
	
	

	11

d.2
	KNNR 5 0726- 10
	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	szt.
	60.000
	
	

	12

d.2
	KNNR 5 0707- 01
	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych ręcznie
	m
	135.000
	
	

	13

d.2
	KNNR 5 0702- 02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	m3
	27.000
	
	


	14

d.2
	KNNR 5 1304- 05
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	1.000
	
	

	15

d.2
	KNNR 5 1304- 06
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	szt.
	29.000
	
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót

	


Słownie:

