Specyfikacja  techniczna

                     wykonania  i odbioru robót budowlanych

Rz. Rawka km 59+700-62+300 (od mostu kolejowego do Zalewu Tatar)

      gm. Miasto Rawa Maz ,  pow. rawski  L=2600m (rzeka)

               z podziałem na 3 odcinki

- km 59+700-61+000 (od mostu kolejowego do ulicy Łowickiej)

- km 61+000-61+500 (od ulicy Łowickiej do ulicy Fawornej)

- km 61+500-62+300 (od ulicy Fawornej do Zalewu Tatar)

1.1.Nazwa zamówienia:

Konserwacja rzeki Rawki  (od mostu kolejowego do Zalewu Tatar)

Rz. Rawka km 59+700-62+300 gm. Miasto Rawa Maz ,  pow. rawski   L=2600m (rzeka)

 odcinkami :

- km 59+700-61+000 (od mostu kolejowego do ulicy Łowickiej)

- km 61+000-61+500 (od ulicy Łowickiej do ulicy Fawornej)

- km 61+500-62+300 (od ulicy Fawornej do Zalewu Tatar)

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych:
 Rzeka na odcinku Miasta Rawa Maz (od mostu kolejowego do Zalewu Tatar)

-wykoszenie porostów 

-usuwanie krzaków i podcinanie gałęzi i konarów

-rozszerzenie koryta 

-usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń

-usuwanie przymulisk

-wywóz smieci i innych zanieczyszczeń ,krzaków ,trawy

-naprawa ubezpieczeń przy mostach

-naprawa opaski z kiszki fasz. 

- wykonanie zabezpieczenia brzegów wklęsłych  palisadą z kołków

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Nie dotyczy.

1.4.Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne           z punktu widzenia:
Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania  - umowa § 

Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy – zgodnie z zapisem umowy § 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonawstwa robót – umowa § 

Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – umowa § 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy i składowisko materiałów – umowa § 

Warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy.

Ogrodzenia – nie dotyczy.

Zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy.

1.5.Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Kod 45246400-7 „roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”.

Kod 45244000-9 „wodne roboty budowlane”

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń niegdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – nie występują.

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - nie dotyczy. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- wg  założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- wg założeń  określonych w pkt.5  Specyfikacji technicznej.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Odcinek rz. Rawki- km 59+700-61+000 (od mostu kolejowego do ulicy Łowickiej)
5.1 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna  rzeki, porost gęsty,   twardy 

          8 m2 na1mb rzeki

        - koszenie do 5cm wysokości

5.2 Usuwanie krzaków i podcięcie zwisających gałęzi i konarów drzew

        utrudniających przepływ wody w korycie i zatrzymujących śmieci 

     -usunięcie krzaków 

     - podcięcie gałęzi i konarów drzew pochylonych do koryta rzeki

     -ułożenie  krzaków i podciętych gałęzi i konarów w  stosy

     Sprzęt:

      Piła motorowa

5.3 Rozszerzenie koryta rzeki do 8-10m jako wykop koryta rzeki ,wykonywane koparkami

      z rozplantowaniem urobku spycharkami ,objętość wykopu do 1,5m3/m cieku, grunt kat. II 

       -wykonanie koparką wykopu i złożenie ziemi na odkład (wyrównanie skarp)

         w zasięgu ramienia koparki

       -formowanie z grubsza dna i skarp wykopu

       -rozplantowanie spycharką urobku z wyrównaniem powierzchni w kierunku rzeki

       sprzęt:

       koparka 0,25m3

       spycharka 40KW

5.4  Usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki

       -wydobycie śmieci i innych zanieczyszczeń

       -odniesienie poza obręb koryta

5.5 Wywożenie krzaków, konarów , gałęzi ,śmieci i innych zanieczyszczeń na odl. 2km.

- załadunek na przyczepę

- wywóz na odległość do 2 km

- rozładunek

Sprzęt :

Ciągnik

Przyczepa

5.6  Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1 m

        jako zabezpieczenie brzegu wklęsłego od strony ogródków działkowych

· wbicie kołków śr. 7-9 cm dł. 1.4m jeden przy drugim równolegle do brzegu

       Materiały :

       - kołki faszynowe z drewna iglastego o śr. ok.7-9 cm i dł. 1.4m

Odcinek rz. Rawki- km 61+000-61+500 (od ulicy Łowickiej do ulicy Fawornej)

5.1 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna  rzeki, porost gęsty,   twardy 

          5 m2 na1mb rzeki z wygrabieniem

        - koszenie do 5cm wysokości

        - wygrabienie z przygotowaniem do wywózki

5.2 Usuwanie krzaków i podcięcie zwisających gałęzi i konarów drzew

        utrudniających przepływ wody w korycie i zatrzymujących śmieci 

     -usunięcie krzaków 

     - podcięcie gałęzi i konarów drzew pochylonych do koryta rzeki

     -ułożenie  krzaków i podciętych gałęzi i konarów w  stosy

     Sprzęt:

      Piła motorowa

5.3 Usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki

       -wydobycie śmieci i innych zanieczyszczeń

       -odniesienie poza obręb koryta

5.4 Usuwanie przymulisk w dnie rzeki celem doprowadzenia rzeki do szerokości 8-10 m 

i wyrównania dna rzeki  jako wykop ręczny rzeki

 -wykop ręczny z umieszczeniem ziemi z przymuliska na skarpie lub wyrównanie dna

- rozplantowanie ziemi złożonej na skarpie 

5.5 Wywożenie skoszonej trawy, krzaków, konarów , gałęzi ,śmieci i innych zanieczyszczeń na odl. 2km.

- załadunek na przyczepę

- wywóz na odległość do 2 km

- rozładunek

Sprzęt :

Ciągnik

Przyczepa

5.6 Naprawa ubezpieczenia skarp przy moście na ulicy Łowickiej i ulicy Fawornej poprzez ułożenie polnych kamieni zatopionych w betonie na długości 5 m po obu stronach mostu grubość umocnienia 20 cm

-wykop pod umocnienie

-zrobienie pdsypki żwirowej

-wylanie betonu

-ułożenie na wierzchniej warstwie betonu kamieni polnych

 Materiały:

-beton kl 150

-kamień polny

-żwir

5.7  Naprawa ubezpieczenia skarp z podwójnych opasek z kiszek faszyn. o śr. 20+20 cm 

            -    wykonanie wykopu pod umocnienia.

· wbicie kołków śr. 7-9 cm dł. 1.4 m

· ułożenie darniny

· ułożenie kiszek.

· przybicie kiszek kołkami.

Materiały :

- kiszki z faszyny leśnej iglastej o śr. 20 cm (faszyna zbudowana z tyczek

   o średnicy>2cm)

- kołki faszynowe z drewna iglastego  o śr. ok.7-9 cm i dł. 1.4 m

-darnina

Odcinek rz. Rawki- km 61+500-62+300 (od Fawornej do Zalewu Tatar)
5.1 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna  rzeki, porost gęsty,   twardy 

          7 m2 na1mb rzeki

        - koszenie do 5cm wysokości

5.2 Usuwanie krzaków i podcięcie zwisających gałęzi i konarów drzew

        utrudniających przepływ wody w korycie i zatrzymujących śmieci 

     -usunięcie krzaków 

     - podcięcie gałęzi i konarów drzew pochylonych do koryta rzeki

     -ułożenie  krzaków i podciętych gałęzi i konarów w  stosy

     Sprzęt:

      Piła motorowa

 5.3 Usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki

       -wydobycie śmieci i innych zanieczyszczeń

       -odniesienie poza obręb koryta

5.4  Usuwanie przymulisk w dnie rzeki celem doprowadzenia rzeki do szerokości 8-10 m 

i wyrównania dna rzeki  jako wykop ręczny rzeki

 -wykop ręczny z umieszczeniem ziemi z przymuliska na skarpie lub wyrównanie dna

- rozplantowanie ziemi złożonej na skarpie 

5.5 Wywożenie krzaków, konarów , gałęzi ,śmieci i innych zanieczyszczeń na odl. 2km.

- załadunek na przyczepę

- wywóz na odległość do 2 km

- rozładunek

Sprzęt :

Ciągnik

Przyczepa

5.6  Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1 m

        jako zabezpieczenie brzegu wklęsłego od strony ścieżki rowerowej

           - wbicie kołków śr. 7-9 cm dł. 1.4m jeden przy drugim równolegle do brzegu

       Materiały :

       - kołki faszynowe z drewna iglastego o śr. ok.7-9 cm i dł. 1.4m

     6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.
- Przed zastosowaniem lub wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela zamawiającego koordynatora (inspektora nadzoru) okazać stosowne certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji koordynatora (inspektora nadzoru) powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

-  Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w książce przedmiaru robót z dokładnością do: 1m, 1m2, 1m3, 0,1ha, 1 szt, 1 godz.

-Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy, a potwierdza koordynator, ( inspektor nadzoru)  przy  zachowaniu warunków określonych w pkt. 5.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

- Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu zgłoszenia obiektu do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Inwestora przy udziale , inspektora nadzoru (koordynatora), kierownika budowy, oraz Wykonawcy – zgodnie z postanowieniami umowy § 

9. Opis sposobu rozliczenie: 

Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołem końcowym, zgodnie z zapisem umowy § 

10. Dokumenty odniesienia: 

      -Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U.z roku 2003 Nr 207 poz. 2016).
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003 r. nr 48 poz.401).

· Itp. wg potrzeb

                                Przedmiar robót 1


                 Rz. Rawka km 59+700-61+000  (od mostu kolejowego do ulicy Łowickiej)

                                  gm. Miasto Rawa Maz ,  pow. rawski  L=1300m (rzeka)

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	obmiar

	1
	5.1

STWIORB
	 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna  rzeki, porost gęsty,   twardy

8 m2 na1mb rzeki

lokalizacja : km59+700-61+000
	m2
	10400

	2
	5.2

STWIORB
	 Usuwanie krzaków i podcięcie zwisających gałęzi i konarów drzew

        utrudniających przepływ wody w korycie i zatrzymujących śmieci 

lokalizacja : km59+700-61+000
	ha
	0,1

	3
	5.3

STWIORB
	3 Rozszerzenie koryta rzeki do 8-10m jako wykop koryta rzeki ,wykonywane koparkami

      z rozplantowaniem urobku spycharkami ,objętość wykopu do 1,5m3/m cieku, grunt kat. II lokalizacja : km59+700-61+000


	m3
	1050

	4
	5.4

STWIORB
	Usuwanie  śmieci i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki   

km59+700-61+000      
	m3
	15

	5
	5.5        STWIORB
	Wywożenie  krzaków , konarów i gałęzi -pozycja nr.2  wywożenie śmieci i innych zanieczyszczeń - pozycja nr 4 jako wywożenie gałęzi na odległość do 2km km59+700-61+000. 

poz. nr 2 - 25 m3  poz. nr 4 - 15m3

                    km59+700-61+000


	mp
	40

	6
	5.6

STWIORB
	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1 m  jako zabezpieczenie brzegu wklęsłego od strony ogródków działkowych  km 59+700-61+000


	m
	110


                                Przedmiar robót 2

                 Rz. Rawka km 61+000-61+500  (od Łowickiej do ulicy Fawornej)

                                  gm. Miasto Rawa Maz ,  pow. rawski  L=500m (rzeka)

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	obmiar

	1
	5.1

STWIORB
	 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna  rzeki, porost gęsty,   twardy

5 m2 na1mb rzeki z wygrabieniem

lokalizacja : km 61+000-61+500
	m2
	2500

	2
	5.2

STWIORB
	 Usuwanie krzaków i podcięcie zwisających gałęzi i konarów drzew  utrudniających przepływ wody w korycie i zatrzymujących śmieci 

lokalizacja : km 61+000-61+500
	ha
	0,05

	3
	5.3

STWIORB
	Usuwanie  śmieci i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki   

lokalizacja : km 61+000-61+500
	m3
	10

	4
	5.4

STWIORB
	Usuwanie przymulisk w dnie rzeki celem doprowadzenia rzeki do szerokości 8-10 m 

i wyrównania dna rzeki  jako wykop ręczny rzeki

lokalizacja: km 61+000-61+500
	m3
	50

	5
	5.5        STWIORB
	Wywożenie skoszonej trawy poz. nr 1, krzaków , konarów i gałęzi -pozycja nr.2  wywożenie śmieci i innych zanieczyszczeń - pozycja nr 3 jako wywożenie gałęzi na odległość do 2km 

lokalizacja: km 61+000-61+500

poz. nr 1 - 3 m3  poz. nr 2 - 14 m3 poz. nr 3

-10 m3


	mp
	27

	6
	5.6

STWIORB
	Naprawa ubezpieczenia skarp przy moście na ulicy Łowickiej i ulicy Fawornej poprzez ułożenie polnych kamieni zatopionych w betonie na długości 5 m po obu stronach mostu grubość umocnienia 20 cm

lokalizacja : 61+000, 61+500
	m2
	90

	7
	5.7

STWIORB
	Naprawa ubezpieczenia skarp z podwójnych opasek z kiszek faszyn. o śr. 20+20 cm

lokalizacja: km 61+000-61+500


	mb
	1000


                                Przedmiar robót 3


                 Rz. Rawka km 61+500-62+300 (od ulicy Fawornej do Zalewu Tatar)

                                  gm. Miasto Rawa Maz ,  pow. rawski  L=800m (rzeka)

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	obmiar

	1
	5.1

STWIORB
	 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna  rzeki, porost gęsty,   twardy

7 m2 na1mb rzeki

lokalizacja : km 61+500-62+300
	m2
	5600

	2
	5.2

STWIORB
	 Usuwanie krzaków i podcięcie zwisających gałęzi i konarów drzew  utrudniających przepływ wody w korycie i zatrzymujących śmieci 

lokalizacja km 61+500-62+300
	ha
	0,05

	3
	5.3

STWIORB
	Usuwanie  śmieci i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki   

km 61+500-62+300
	m3
	10

	4
	5.4

STWIORB
	Usuwanie przymulisk w dnie rzeki celem doprowadzenia rzeki do szerokości 8-10 m 

i wyrównania dna rzeki  jako wykop ręczny rzeki

lokalizacja: km 61+500-62+300
	m3
	70

	5
	5.5        STWIORB
	Wywożenie  krzaków , konarów i gałęzi -pozycja nr.2  wywożenie śmieci i innych zanieczyszczeń - pozycja nr 4 jako wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 

poz. nr 2 - 5 m3  poz. nr 3 - 10 m3

km 61+500-62+300
	mp
	15

	6
	5.6

STWIORB
	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1 m  jako zabezpieczenie brzegu wklęsłego od strony ścieżki rowerowej

km 61+500-62+300
	m
	120


Uwaga !!!
Należy z sumować  przedmiar 1 + 2 +3 , co stanowić będzie wartość całego zadania.
